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第一章 招标公告
一、招标条件

本招标项目 江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目 已经相关部门批准实施，招标人为 江苏东方水务有限公司，项目资金来自国有自筹，出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况

1、项目名称：江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目

2、项目地点：江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司厂区内。
3、项目规模：污泥脱水加工处理量（含水率60%）：3000吨，其中江苏东方水务有限公司2000吨、江苏东欣水务有限公司1000吨。本项目造价约99万元。

4、处理工艺：

4.1江苏东方水务有限公司处理工艺：

4.1.1脱水工艺：车间—脱水机房，原料—储泥池污泥，设备叠螺机2台及配套附属设备设施，药剂—阳离子聚丙烯酰胺，每吨干污泥使用量不超过3.5公斤，处理要求：含水率77%～80%，处理工艺—絮凝压滤脱水。

4.1.2深度脱水工艺：车间—深度脱水车间，原料—脱水机房脱水污泥，设备—直接压滤式深度脱水设备2套及配套附属设备设施，药剂—不得添加任何药剂，处理要求：含水率≤60%，处理工艺—直接压滤式深度脱水。

4.2江苏东欣水务有限公司处理工艺：

4.2.1脱水工艺：车间—脱水机房，原料—污泥浓缩池污泥，设备污泥浓缩机2台、叠螺机2台及配套附属设备设施，药剂—阳离子聚丙烯酰胺，每吨干污泥使用量不超过3.5公斤，处理要求：含水率77%～80%，处理工艺—絮凝压滤脱水。

4.2.2深度脱水工艺：车间—深度脱水车间，原料—脱水机房脱水污泥，设备—直接压滤式深度脱水设备2套及配套附属设备设施，药剂—不得添加任何药剂，处理要求：含水率≤60%，处理工艺—直接压滤式深度脱水。

5、招标范围及内容：
5.1江苏东方水务有限公司污泥脱水加工服务，包含（但不限于）：日常生产运营、管理、设备保养维护、设备维修、采购耗材及药剂等，具体内容详见第五章招标需求，招标人保留对招标范围及内容进行调整的权利。合同与江苏东方水务有限公司签订。

5.2江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务，包含（但不限于）：日常生产运营、管理、设备保养维护、设备维修、采购耗材及药剂等，具体内容详见第五章招标需求，招标人保留对招标范围及内容进行调整的权利。合同与江苏东欣水务有限公司签订。

6、工作时间：全年365天连续运行（无污泥加工时可以休息）。

7、运营服务期：接招标人通知进场之日起至双方合同签订污泥脱水加工处理总吨数完毕止。
8、质量要求：污泥脱水加工处理符合现有工艺流程，使用现有设备设施，按招标人要求生产处理污泥，脱水污泥处理后含水率77%～80%，深度脱水污泥处理后含水率≤60%。

9、本次招标划分为1个标段。

三、投标人资格要求

投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。

1、投标人资格：须是在中国境内注册，具备承担本招标项目能力的独立法人。

2、业绩要求：投标人自2023年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准），至少承担过一项污泥脱水加工服务类似业绩。投标时须提供业绩合同原件或复印件，如合同中未能体现服务内容的，须同时提供项目业绩业主证明材料原件。
3、项目组成员要求：项目组成员（含项目负责人）至少3人，其中：项目负责人1 人，具有安全培训合格证书；安全员1人，具有安全培训合格证书；维修工1人。其他人员根据项目需要配备到位。投标时仅需提供项目负责人相关证书，项目组其他成员在中标后签订合同前，提供相关证书原件供招标人核验。

4、投标申请人须保证代理人、项目负责人均为本单位的正式职工，并确保从2026年06月开始至投标截止之日当月至少1个月均已在本单位缴纳养老保险（退休人员有所在单位相关证明）。

5、信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知9.1.1、9.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

（3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

（6）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

注：投标时无须提供上述第4、5项证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、符合相关法律、法规规定的其他要求。

四、招标文件等的获取

1、招标文件等，各投标人可在招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标文件工本费为人民币壹佰元整（¥：100元）。

3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

五、投标文件递交截止时间（投标截止时间）及开标时间

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2026年9月28日09时00分。

2、开标时间：同投标截止时间。

六、投标保证金

本项目投标保证金数额为人民币壹万元整，具体详见招标文件第二章3.4款。

七、评标办法

本招标项目采用资格后审、合理低价法。

八、发布公告的媒介

　　本次招标公告在盐东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布。 

九、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十一、联系方式

招标人：江苏东方水务有限公司

地址：盐城市希望大道南路5号国际软件园6#楼10楼

联系人：陈先生

联系电话：0515-68086956

招标代理机构：盐城市建业工程咨询有限公司

地址：盐城市范公中路89号嘉元广场东区幢北17层

联系人：纪先生

联系电话：0515-88221719、13145100522
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：江苏东方水务有限公司
地址：盐城市希望大道南路5号国际软件园6#楼10楼
联系人：陈先生

联系电话：0515-68086956

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：盐城市建业工程咨询有限公司

地址：盐城市范公中路89号嘉元广场东区幢北17层

联系人：纪先生 

联系电话：0515-88221719、13145100522

	1.1.4
	项目名称
	江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目

	1.2.1
	资金来源
	国有自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	服务时间要求
	见招标公告

	1.3.3
	服务地点
	见招标公告

	1.3.4
	质量要求
	见招标公告

	1.4.1
	投标人资格要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	详见招标文件

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘

	1.10.1
	分包
	不允许

	1.11.3
	偏差
	不允许

	2.1.1
	招标文件的组成
	书面及电子版。电子版公告附件处自行下载，纸质版可至招标代理机构领取。

招标文件工本费为人民币100元整。

缴纳方式：投标人可在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳，也可在领取纸质版招标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时  间：投标截止时间4日前

	
	
	形  式：书面形式

	2.2.2
	招标人澄清招标文件
	时  间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	
	
	媒  介：网上发布（同公告发布媒介）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清时间
	投标人自行网上查询

	2.3.1
	招标人修改招标文件
	时  间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	
	
	媒 介：网上发布（同公告发布媒介）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改时间
	投标人自行网上查询

	2.4
	招标文件的异议提出时间
	投标截止时间4日前

	3.2.3
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为人民币 99.00万元 ，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则报价无效。

	3.3.1
	投标有效期
	90日（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	详见投标须知3.4条

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	4.1.1

4.1.2
	投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点
	时间：2026年09月28日09时00分；
地点：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座六楼开标室。

	4.1.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；

开标地点：同递交投标文件地点。

	5.2.1（5）
	是否要求投标人派员出席开标现场
	本项目要求投标人出席开标会的人员：

要求参加人员种类

法定代表人或委托代理人

招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，招标人当场退回其投标文件。

	6.4
	多标段推荐中标候选人方法
	/

	7.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会推荐1名中标候选人

	7.5.1
	履约保证金
	本项目履约保证金的金额为中标价的10%，中标人在收到中标通知书后，须在20日内向招标人按招标文件约定方式足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

（1） 招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金、数字人民币或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由中标人自主选择。

（2）本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

注：招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第21天起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

	7.5.3
	差额履约担保
	☑否

	7.6.4
	合同文本
	见招标文件第四章

	1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

3、本招标文件的解释权归招标人所有。

	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期（供货期）和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期（供货期）：见投标人须知前附表，工期（供货期）即指招标项目实施完成并通过验收达到合同目的的期限。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本招标项目的相关监理人，或者与本招标项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对项目现场状况（包括场地的位置、尺寸、运输条件等）和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备或工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备或工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语
构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1 招标文件组成
2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的最高投标限价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，将以“补充公告（答疑）”形式在盐东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1本项目投标文件共一个标书，正本一份，副本三份，电子备份文件一份，应至少包含以下内容：

（1）法定代表人身份证明；

（2）授权委托书（如有授权）；

（3）投标函（允许另附一个详细说明）；

（4）资格审查材料：

①、投标人有效的营业执照复印件；

②、符合资格要求的业绩证明材料；

③、项目负责人有效的安全培训合格证书复印件；

（5）工程量清单报价表；

（6）诚信投标承诺书；

（7）其他材料。

注：①上述材料按顺序合订成册并加盖投标人公章，正、副本分开装订。同时应提供一份电子版投标文件备份，载体为U盘（直接放入标书封袋内或单独包装密封后随投标文件一起递交），内容为加盖单位公章的完整投标文件PDF格式（正本即可）。

②投标文件中提供的资格审查资料必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

③各投标人对本企业提供的资料真实性负责。投标人须确保所递交的电子投标文件与投标文件、证件的原件一致，且真实、合法有效。如发现上述资料不实、提供虚假材料的，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。
3.2 投标报价
3.2.1本项目采用“固定全费用综合单价”报价。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。投标报价是指按招标人提供的技术要求及标准，进行污泥脱水加工服务而涵盖的所有费用。包括但不限于：人工费（包含人工辅助卸料、职业病体检）、处理药剂费、化验费、检测费、设备保养维修费、易耗件更换费、管理费、保险费、风险费、利润、税金（投标报价时统一按6%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于6%部分的差额甲方结算时予以扣除）、成品保护、安全保障、地方矛盾处理、确保相关项目正常运行、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费、工程量无法达到预期估算量等一切费用。投标人应充分考虑服务期间各类人工、机械费用及工程现场实际情况（自行踏勘现场）和国家政策性调整风险系数等已包括在合同价中，最终结算时单价不作调整。

其中：水电费由招标人缴纳。

3.2.2本项目投标报价方式为“固定全费用综合单价”报价，即将所有费用摊销至单价中。投标单价作为结算的依据，除招标文件和合同另有约定外，中标单价一律不得调整，数量按实结算。

3.2.2投标人按招标文件（含报价清单）的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4本项目实施过程中遇到的矛盾协调等各种费用由中标人自行负责。

3.2.5服务项目必须确保安全，投标人自行承担项目服务过程中任何状况下的安全责任，服务过程总的一切安全责任与招标人无关。人员在上下班和工作期间发生伤、病、残、亡各种事故情形，全部费用和责任由中标人承担。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 本项目投标保证金数额为人民币壹万元整。投标保证金采用银行汇票、转账、电汇或电子保函（保单）形式【电子保函（保单）可通过盐城市数字一体化电子保函综合服务平台办理(网址: https://www.ycbaohan.com)】，投标人可采用以上任意一种形式缴纳投标保证金，不接受其他形式。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从本单位的基本账户办理（收款单位：江苏东方水务有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行；账号：32050173900109687988），投标保证金一律以银行汇票、转账、电汇或电子保函（保单）形式缴纳，投标保证金申请单位及账号必须与投标人单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。 

投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金缴纳证明材料【转账或电汇凭证、银行汇票、保函（保单）任一形式】原件（电子形式提供打印件）、《基本账户的银行开户许可证》或《基本存款账户信息》的原件或复印件交给工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。（上述材料无需封装，直接带至开标现场）

3.4.3 投标保证金退还时间：未中标人的投标保证金在中标候选人公示结束后无息退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳并签订合同后无息退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

以电子保函（保单）形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）中标人以非正当理由放弃中标；

（5）投标人串通投标的；

（6）投标人提供虚假材料、弄虚作假骗取中标的。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。

3.7.2投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.3投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.4投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.7.5投标文件中所有信息和材料的完整性、真实性、有效性和清晰度等由投标人自行负责。

评标委员会或招标人对投标文件中信息和材料真实性、有效性等有疑的，可要求投标人进一步提供证明材料。

3.7.6投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

3.7.7除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

3.7.8投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件装入标书封袋后密封（封袋大小、数量根据需要自行制作），并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称（加盖公章）。

4.1.2所有投标文件装入封袋后都必须密封。未密封的投标文件不予接收。

4.1.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

4.1.4 未按本章第4.1.1项及第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。在投标文件唱标前由投标人代表或招标人委托的公证人员检查标书密封情况。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的；

3）投标文件递交时不能出示委托代理人（或法定代表人）有效的二代身份证（不含临时身份证）的；

4）未按要求递交投标保证金的；

5）本招标文件约定的其他情形。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.7条、4.1条、第4.2条规定进行编制和递交。

4.3.3投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）招标人代表随机抽取招标文件约定的相关系数（如有），不论几个标段，只抽取一次。

（5）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；招标人同时逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；
（6）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

6.5 无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函无企业法定代表人印章（或签字）的；

（4）企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单名称、数量或规格不相同的；

（14）与招标文件规定的暂估价、暂列金额材料价格不一致的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）明显不符合质量、技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（19）投标文件提出的验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（20）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（21）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 

（22）未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

（23）按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议或未参加开标会议的；

（24）代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

（25）投标人投标文件中未按招标文件要求提供资格审查资料，关键信息不齐全、不清晰可辨(钢印除外)；

（26）出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（27）本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 如最高投标限价和中标价的差值大于履约保证金，中标人除按规定缴纳履约保证金外，在签订合同前，中标人应根据投标人须知前附表规定向招标人提供差额履约担保。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.4 招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.需要补充的其他内容

9.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条不良行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

9.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

9.1.2投标人在招投标活动中出现如下不良行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无正当理由不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者在投标截止时间后撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交不以中标为目的的投标文件，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形，公示1个月；

（3）一年内累计2次投诉反映情况不属实，缺乏事实或者法律依据的，公示1个月；

（4）捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料等进行投诉的，公示3个月。

9.2其他

9.2.1本次招标范围不包含主设备的油泵、主油缸及控制阀的维修工作。

9.2.2本项目由于脱水处理后的污泥黏性较高，中标单位需在泥斗卸料过程中配合辅助卸料，辅助卸料的相关费用不单独列项，综合考虑在投标报价中。

未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第三章  评标办法

评标办法前附表

	初步评审

	条款
	评审因素
	评审标准

	资格及符合性评审
	营业执照
	投标人有效的营业执照复印件

	
	业绩
	符合资格要求的业绩证明材料

	
	项目负责人
	项目负责人有效的安全培训合格证书复印件

	
	投标人名称
	与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致）

	
	投标函签字盖章
	符合招标文件签署规定，正本投标材料中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。

	
	投标文件组成及格式
	符合招标文件规定

	
	投标报价
	报价唯一、不低于成本、不高于最高投标限价

	
	投标保证金
	符合招标文件规定

	
	交货期或工期
	符合招标文件规定

	
	质量要求
	符合招标文件规定

	
	付款方式
	符合招标文件规定

	
	技术响应
	符合招标文件要求，无重大偏差。重大偏差是指“投标人须知 6.5无效标书条款”的第（8）、（9）、（16）的情形。

	
	标书有效性
	不存在“投标人须知6.5无效标书条款”的情形

	详细评审

	条款
	评审因素
	评审标准

	商务评审
	计算评标价（如有）
	按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算投标人评标价

	
	总报价
	评标基准价=A×K。

A值的确定：以有效投标文件的评标价算术平均值为A，(计算算术平均值A时：若3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高报价和一个最低报价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高报价和二个最低报价)

	
	
	有效投标人报价不低于评标基准价。

	不规范标书
	不规范标书
	见“通用评标规则 4.2”条


1 评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第1的中标候选人为中标人。

2 评审标准

本项目评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

2、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

投标人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）。

3 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）如经过修正，投标函中的投标报价（指大写金额）与投标报价表中的投标总价金额不一致的，视同提供两个报价，按无效标书处理。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告 

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

4 通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标（如有）、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.5违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.6其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第四章  合同条款及格式

本章节为主要合同条款及格式，拟签署合同内容以投标人中标后双方协商确定后的最终版本为准。合同分别与江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司签订。
江苏东方水务有限公司污泥脱水加工服务项目
服 务 合 同
合同编号：                              
甲    方：     江苏东方水务有限公司     

乙    方：                              
签约日期：                              

签约地点：      盐城经济技术开发区      
合同协议书
发包人（以下简称“甲方”）：                         

承包人（以下简称“乙方”）：                         
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、项目概况

1、项目名称：江苏东方水务有限公司污泥脱水加工服务项目

2、项目地点：江苏东方水务有限公司厂区内

3、项目规模：污泥脱水加工处理量（含水率60%）：2000吨。

4、处理工艺：

(1)脱水工艺：车间—脱水机房，原料—储泥池污泥，设备叠螺机2台及配套附属设备设施，药剂—阳离子聚丙烯酰胺，每吨干污泥使用量不超过3.5公斤，处理要求：含水率77%～80%，处理工艺—絮凝压滤脱水。

(2)深度脱水工艺：车间—深度脱水车间，原料—脱水机房脱水污泥，设备—直接压滤式深度脱水设备2套及配套附属设备设施，药剂—不得添加任何药剂，处理要求：含水率≤60%，处理工艺—直接压滤式深度脱水。

5、承包范围及内容：江苏东方水务有限公司污泥脱水加工服务，包含（但不限于）：日常生产运营、管理、设备保养维护、设备维修、采购耗材及药剂等，具体内容详见招标需求，甲方保留对承包范围及内容进行调整的权利。

二、服务期限

接甲方通知进场之日起至2000吨污泥脱水加工处理完毕止。

合同生效后，乙方与原服务单位进行运营交接，交接期为7日历天，交接期运营服务费用由原服务单位结算，乙方运营服务费自交接完成起开始计算工程量。

三、质量要求
污泥脱水加工处理符合现有工艺流程，使用现有设备设施，按招标人要求生产处理污泥，脱水污泥处理后含水率77%～80%，深度脱水污泥处理后含水率≤60%。

四、签约合同价与合同价格形式


1、本合同金额暂定为含税价人民币（大写）：          ，小写：        元。其中：全费用综合单价为     元/吨，工作量按2000吨计算。
2、合同价格形式：固定全费用综合单价合同，以乙方实际完成工作量进行结算，不因实际工作量与招标量的误差而调整单价。

合同价已包含乙方为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容，进行运营及售后服务等服务工作而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：人工费（包含人工辅助卸料、职业病体检）、处理药剂费、化验费、检测费、设备保养维修费、易耗件更换费、管理费、保险费、风险费、利润、税金（统一按6%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于6%部分的差额甲方结算时予以扣除）、成品保护、安全保障、地方矛盾处理、确保相关项目正常运行、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费、工程量无法达到预期估算量等一切费用的价格体现。其中：水电费由甲方缴纳。

五、履约保证金

1、本项目履约保证金为中标金额的10%。

履约保证金退还：服务期满且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）。

2、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

六、安全、环保责任

乙方应加强安全管理，增强现场运营、操作人员安全意识，并为相应人员配备有关安全作业保护设备，以确保安全生产。与甲方签订安全管理协议，在运营服务范围内承担安全生产全责，并投保安全生产责任险。如合同履行过程中的发生任何安全问题，一切责任由乙方自行承担，同时甲方将追究乙方的违约责任。在运营、操作期间，若环保部门发现不符合标准，由乙方承担一切责任及处罚费用。同时保持车间工作生活环境整洁，设备卫生管理到位。
七、付款方式

本项目按季度进行结算，运营服务根据甲方制定的考核办法按月考核，考核低于60分，当月服务费不予结算。考核由甲方专业人员在每月初对上月度进行考核。

月度结算价=每月实际完成工作量*中标全费用综合单价。

付款前乙方须提供符合甲方要求的增值税发票。

八、转包

乙方不得转包或分包，否则，甲方有权解除合同，乙方承担一切损失。
九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由盐城仲裁委员会仲裁。
十一、其它约定事项

1、技术资料：没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2、自觉接受盐东方集团和本公司（以下简称 甲方）对本项目监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合招标文件、合同、国家技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反招标文件、采购合同、国家技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守招标文件、采购合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

3、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对项目有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

4、合同经双方法定代表人或授权代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

5、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

6、招标文件及投标文件作为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

7、本合同一式 壹拾 份，合同双方各 伍 份。

8、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本项目招标文件、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表人（或委托代理人）：            法人代表人（或委托代理人）：

电  话：                                电 话：
日  期：    年    月    日              日  期：    年    月    日

附件：

盐东方产业投资集团有限公司

建设工程结算审核承诺书
建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下违约金：一审的违约金=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审违约金=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审违约金=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权          （预算员或造价师），联系方式          全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目
服 务 合 同
合同编号：                              
甲    方：     江苏东欣水务有限公司     

乙    方：                              
签约日期：                              

签约地点：      盐城经济技术开发区      
合同协议书
发包人（以下简称“甲方”）：                         

承包人（以下简称“乙方”）：                         
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、项目概况

1、项目名称：江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目

2、项目地点：江苏东欣水务有限公司厂区内

3、项目规模：污泥脱水加工处理量（含水率60%）：1000吨。

4、处理工艺：

(1)脱水工艺：车间—脱水机房，原料—污泥浓缩池污泥，设备污泥浓缩机2台、叠螺机2台及配套附属设备设施，药剂—阳离子聚丙烯酰胺，每吨干污泥使用量不超过3.5公斤，处理要求：含水率77%～80%，处理工艺—絮凝压滤脱水。

(2)深度脱水工艺：车间—深度脱水车间，原料—脱水机房脱水污泥，设备—直接压滤式深度脱水设备2套及配套附属设备设施，药剂—不得添加任何药剂，处理要求：含水率≤60%，处理工艺—直接压滤式深度脱水。

5、承包范围及内容：江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务，包含（但不限于）：日常生产运营、管理、设备保养维护、设备维修、采购耗材及药剂等，具体内容详见招标需求，甲方保留对承包范围及内容进行调整的权利。

二、服务期限

接甲方通知进场之日起至1000吨污泥脱水加工处理完毕止。

合同生效后，乙方与原服务单位进行运营交接，交接期为7日历天，交接期运营服务费用由原服务单位结算，乙方运营服务费自交接完成起开始计算工程量。

三、质量要求
污泥脱水加工处理符合现有工艺流程，使用现有设备设施，按招标人要求生产处理污泥，脱水污泥处理后含水率77%～80%，深度脱水污泥处理后含水率≤60%。

四、签约合同价与合同价格形式


1、本合同金额暂定为含税价人民币（大写）：          ，小写：        元。其中：全费用综合单价为     元/吨，工作量按1000吨计算。
2、合同价格形式：固定全费用综合单价合同，以乙方实际完成工作量进行结算，不因实际工作量与招标量的误差而调整单价。

合同价已包含乙方为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容，进行运营及售后服务等服务工作而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：人工费（包含人工辅助卸料、职业病体检）、处理药剂费、化验费、检测费、设备保养维修费、易耗件更换费、管理费、保险费、风险费、利润、税金（统一按6%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于6%部分的差额甲方结算时予以扣除）、成品保护、安全保障、地方矛盾处理、确保相关项目正常运行、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费、工程量无法达到预期估算量等一切费用的价格体现。其中：水电费由甲方缴纳。

五、履约保证金

1、本项目履约保证金为中标金额的10%。

履约保证金退还：服务期满且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）。

2、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

六、安全、环保责任

乙方应加强安全管理，增强现场运营、操作人员安全意识，并为相应人员配备有关安全作业保护设备，以确保安全生产。与甲方签订安全管理协议，在运营服务范围内承担安全生产全责，并投保安全生产责任险。如合同履行过程中的发生任何安全问题，一切责任由乙方自行承担，同时甲方将追究乙方的违约责任。在运营、操作期间，若环保部门发现不符合标准，由乙方承担一切责任及处罚费用。同时保持车间工作生活环境整洁，设备卫生管理到位。
七、付款方式

本项目按季度进行结算，运营服务根据甲方制定的考核办法按月考核，考核低于60分，当月服务费不予结算。考核由甲方专业人员在每月初对上月度进行考核。

月度结算价=每月实际完成工作量*中标全费用综合单价。

付款前乙方须提供符合甲方要求的增值税发票。

八、转包

乙方不得转包或分包，否则，甲方有权解除合同，乙方承担一切损失。
九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由盐城仲裁委员会仲裁。
十一、其它约定事项

1、技术资料：没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2、自觉接受盐东方集团和本公司（以下简称 甲方）对本项目监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合招标文件、合同、国家技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反招标文件、采购合同、国家技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守招标文件、采购合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

3、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对项目有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

4、合同经双方法定代表人或授权代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

5、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

6、招标文件及投标文件作为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

7、本合同一式 壹拾 份，合同双方各 伍 份。

8、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本项目招标文件、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表人（或委托代理人）：            法人代表人（或委托代理人）：

电  话：                                电 话：
日  期：    年    月    日              日  期：    年    月    日

附件：

盐东方产业投资集团有限公司

建设工程结算审核承诺书
建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下违约金：一审的违约金=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审违约金=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审违约金=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权          （预算员或造价师），联系方式          全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

第五章  招标需求
一、项目概况

1、项目名称：江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目

2、项目规模：污泥脱水加工处理量（含水率60%）：3000吨，其中江苏东方水务有限公司2000吨、江苏东欣水务有限公司1000吨。

3、项目地点：江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司厂区内。

4、处理工艺：

4.1江苏东方水务有限公司处理工艺：

4.1.1脱水工艺：车间—脱水机房，原料—储泥池污泥，设备叠螺机2台及配套附属设备设施，药剂—阳离子聚丙烯酰胺，每吨干污泥使用量不超过3.5公斤，处理要求：含水率77%～80%，处理工艺—絮凝压滤脱水。

4.1.2深度脱水工艺：车间—深度脱水车间，原料—脱水机房脱水污泥，设备—直接压滤式深度脱水设备2套及配套附属设备设施，药剂—不得添加任何药剂，处理要求：含水率≤60%，处理工艺—直接压滤式深度脱水。

4.2江苏东欣水务有限公司处理工艺：

4.2.1脱水工艺：车间—脱水机房，原料—污泥浓缩池污泥，设备污泥浓缩机2台、叠螺机2台及配套附属设备设施，药剂—阳离子聚丙烯酰胺，每吨干污泥使用量不超过3.5公斤，处理要求：含水率77%～80%，处理工艺—絮凝压滤脱水。

4.2.2深度脱水工艺：车间—深度脱水车间，原料—脱水机房脱水污泥，设备—直接压滤式深度脱水设备2套及配套附属设备设施，药剂—不得添加任何药剂，处理要求：含水率≤60%，处理工艺—直接压滤式深度脱水。

二、主要工作量情况或服务范围

1、产量：产量完成招标人制定的生产任务，特殊情况另行通知。脱水机房每日产量(含水率80%):0吨≤脱水污泥产量≤40吨，深度脱水机房每日处理量(含水率60%):0吨≤脱水污泥处理量≤20吨。污泥脱水加工处理量（含水率60%）：3000吨，其中江苏东方水务有限公司2000吨、江苏东欣水务有限公司1000吨。

2、质量：污泥脱水加工处理符合现有工艺流程，使用现有设备设施，按招标人要求生产处理污泥，脱水污泥处理后含水率77%～80%，深度脱水污泥处理后含水率≤60%。

3、工作时间：全年365天连续运行（无污泥加工时可以休息）。

4、人员配备及要求：达到工艺流程和设备操作要求，符合现行各项法律法规。最低要求：项目负责人1 人，安全员1人(持安全培训合格证书)，维修工1人。深度脱水操作工(每班次至少1人持有有效行车操作证)与污泥脱水操作工(按要求持有上岗证书)根据项目需要配备，按照有关规定科学合理编制班次并明确带班班长。上述配备所有人员为全职工作。所有人员须经培训合格后方可上岗，如有变动须提前报招标人备案，项目负责人和安全员更换须招标人批准。

5、设备保养维护范围：

（1）江苏东方水务有限公司：自储泥池进泥管道闸阀起至泥斗螺旋输送机出口流程中所有设备及配套设施。其中：叠螺机2台，直接压滤式深度脱水设备2套作为主设备每年至少保养1次，其中深度脱水设备要求包括但不限于每年1次液压系统清洁、液压油更换、液压系统保养，每年2次气动系统保养，要求配件、耗材质量材质与现有一致，和原设备配件具有互换性。需制定设备保养计划，提前报告招标人，经同意后实施，并认真做好设备保养记录。

（2）江苏东欣水务有限公司：自2套污泥浓缩池进泥管道闸阀起至泥斗闸板出口流程中所有设备及配套设施。其中：污泥浓缩机2台，叠螺机2台，直接压滤式深度脱水设备2套作为主设备每年至少保养1次，其中深度脱水设备要求包括但不限于每年1次液压系统清洁、液压油更换、液压系统保养，每年2次气动系统保养，要求配件、耗材质量材质与现有一致，和原设备配件具有互换性。需制定设备保养计划，提前报告招标人，经同意后实施，并认真做好设备保养记录。
6、设备维修：运行设备故障维修，除深度脱水设备的油泵、主油缸及其控制阀和技术改造、新增加安装设备外均在本次招标范围内。

7、耗材：设备主要耗材（含滤板、滤布等）均在本次招标范围内，运营期间耗材的损耗均由中标方承担。【要求中标方合理使用，服务期内至少新购滤布、滤板各600套（江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司各300套），经甲方验收确认后进场】。 

8、药剂：脱水药剂阳离子聚丙烯酰胺在本次招标范围内，要求运营方合理使用，吨干泥药耗不大于3.5公斤。

9、其它要求：

（1）运营界区：

江苏东方水务有限公司：自储泥池进泥管道闸阀起至泥斗螺旋输送机出口流程中所有设备及配套设施。

江苏东欣水务有限公司：自2套污泥浓缩池进泥管道闸阀起至泥斗闸板出口流程中所有设备及配套设施。
移交：

江苏东方水务有限公司：脱水机房和深度脱水车间运营、维护、管理及托管运营期满后的移交，要求所有设备及配套设施移交前后保持相同工况，运行性能不降低，能够保证期满后正常运行30个自然日，中标方发现问题需在交接之日起30个自然日内书面反馈至甲方及原服务单位，超过30个自然日后均由中标方自行承担。

江苏东欣水务有限公司：污泥浓缩池、脱水机房和深度脱水车间运营、维护、管理及托管运营期满后的移交，要求所有设备及配套设施移交前后保持相同工况，运行性能不降低，能够保证期满后正常运行30个自然日，中标方发现问题需在交接之日起30个自然日内书面反馈至甲方及原服务单位，超过30个自然日后均由中标方自行承担。
江苏东方水务有限公司移交设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	储泥池搅拌机
	2台
	配套进出泥设备设施、电气设备设施等

	2
	叠螺脱水机
	2套
	配套进出泥设备设施、冲洗水设备设施、加药设备设施、电气设备设施等

	3
	PAM溶解设备
	1套
	配套制药设备设施、投加设备设施、电气设备设施等

	4
	螺旋输送机
	10台
	

	5
	泥斗
	1台
	配套进出泥输送机、电气设备设施等

	6
	深度脱水设备
	2套
	进出泥设备设施、气压设备设施（含2台空压机）、液压设备设施、电气设备设施、滤布、滤板等

	7
	滤布、滤板
	各600套
	不少于600套且状况完好，满足生产要求

	8
	螺杆泵
	进泥螺杆泵3台（2用1备）、PAM加药螺杆泵2台、深度脱水设备进泥螺杆泵1台
	配套电气设备设施等

	9
	潜污泵
	1台
	尾水污泥沉淀池配套设施等

	10
	行车
	2套
	配套电气设备设施等


江苏东欣水务有限公司移交设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	污泥浓缩机
	2台
	配套进出泥设备设施、电气设备设施等

	2
	叠螺脱水机
	2套
	配套进出泥设备设施、冲洗水设备设施、加药设备设施、电气设备设施等

	3
	PAM溶解设备
	1套
	配套制药设备设施、投加设备设施、2套流量计、电气设备设施等

	4
	污泥切割机
	2台
	

	5
	螺旋输送机
	5台
	

	6
	泥斗
	1台
	配套进出泥输送机、液压设备、电气设备设施等

	7
	深度脱水设备
	2套
	进出泥设备设施、气压设备设施（含2台空压机）、液压设备设施、电气设备设施、滤布、滤板等

	8
	滤布、滤板
	各600套
	不少于600套且状况完好，满足生产要求

	9
	螺杆泵
	进泥螺杆泵2台（1用1备）、PAM加药螺杆泵2台、深度脱水设备进泥螺杆泵1台
	配套电气设备设施等

	10
	潜污泵
	2台
	

	11
	行车
	1套
	配套电气设备设施等


(3)工作内容：为脱水机房、深度脱水车间配置合格的操作、维保维修、管理人员，承担日常生产运营、管理、设备保养维护、设备维修等，完成相关台帐记录。同时服从招标人的安全管理，并接受招标人及相关管理单位的监督检查。

(4)运行台帐：

	序号
	台帐名称

	1
	Y6-03混(助)凝剂投加记录

	2
	Y7-01污泥脱水运行记录1(叠螺脱水机)

	3
	Y7-03污泥脱水运行记录3(深度脱水压滤机)

	4
	设备维护保养计划表（年、月）、设备维护保养记录表


三、对安全、卫生、噪音、工作时间的衔接等各项要求

1、安全生产：与甲方签订安全管理协议，在运营服务范围内承担安全生产全责。须投保安全生产责任险。

2、卫生管理：保持车间工作生活环境整洁，设备卫生管理到位。

3、运营交接：合同生效后，中标方与原运营单位进行运营交接，交接期为7日历天，交接期运营服务费用由原运营方结算，中标方运营服务费自交接完成起开始计算。

四、项目期

运营期限：接招标人通知进场之日起至双方合同签订污泥脱水加工处理总吨数完毕止。

五、验收要求

招标人对承包人运营服务工作进行考核（考核标准见下表）。如考核低于60分，评定为不合格，招标人有权不予支付服务费并终止合同。

	序号
	考核项目
	考核指标
	考核内容及处罚标准
	考核说明

	1
	规章制度
	服从管理
	（1）不服从管理，不遵守规章制度，每人次扣1～5分；

（2）在非本岗位操作区域逗留，每人次扣1～2分。
	人员在厂区内服从管理，遵守本公司规章制度；不到达非本岗位操作区域。

	2
	安全生产
	安全制度
	（1）内部安全管理制度不完善，限期内不能整改到位，扣1～10分。
	制定内部安全管理制度。

	
	
	安全管理
	（1）有安全制度不执行，安全生产管理不到位，每次扣扣1～5分；

（2）不能定期召开安全生产工作会议，每次扣1～5分；

（3）不按要配发劳动保护用品用具，每次扣1～5分；

（4）特种作业未持证上岗，扣100分。
	按照报备的安全管理制度执行安全生产管理。

	
	
	安全教育
	（1）新进岗位职工不进行安全教育上岗，每人次扣5分；

（2）不能定期对职工进行安全教育培训的，每人次扣2分。
	按安全管理制度组织岗位职工进行安全教育。

	3
	工作任务
	生产任务
	（1）生产任务完成率90%—100%，每降低1%，扣1分。

（2）生产任务完成率80%—90%，每降低1%，扣2分。

（3）生产任务完成率70%—80%，每降低1%，扣5分。

（4）生产任务完成率低于70%，扣100分。
	每日完成生产主管部门下达的生产任务。

	
	
	生产记录
	（1）生产记录不记录或不真实，每天扣5分；

（2）生产记录不及时准确，每天扣2分。
	按照生产主管部门要求及时、准确填报生产记录。

	
	
	生产质量
	（1）叠螺机出泥含水率>80%，每次扣2分；

（2）深度脱水设备出泥含水率>60%，每次扣5分并扣罚2000元作相应赔偿。
	

	4
	设备管理
	设备运行
	（1）违反设备操作规程操作，每人次扣1～5分；

（2）违规操作造成设备故障损坏的，每次扣罚5000元并作出相应赔偿。
	严格执行设备操作程序。

	
	
	设备维护
	（1）不能定期对设备进行维护保养的，每次扣罚5000元；

（2）造成后果的作相应赔偿。
	按要求对设备进行维护保养。

	5
	环境卫生
	环境卫生
	（1）生产车间杂乱、堆放杂物，每次扣1～2分；

（2）生产内有垃圾、严重水渍，每次扣扣1～2分。

（3）生产内有严重异味每次扣扣1～2分。
	保持生产车间整洁，环境卫生情况良好。


第六章  投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

投标文件封袋格式：直接贴于标书封袋上

江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司

污泥脱水加工服务项目
投 标 文 件
投标人（盖章）：                                

日          期：         年         月         日
投标文件封面格式：

     本
江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司

污泥脱水加工服务项目
投 标 文 件
投标人（盖章）：                                

日          期：         年         月         日
目  录
一、法定代表人身份证明；

二、授权委托书（如有授权）；

三、投标函（允许另附一个详细说明）；

四、资格审查材料；

五、工程量清单报价表；

六、诚信投标承诺书；

七、其他材料。

一、法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
  

单位名称：







单位性质：







地    址：







成立时间：

年

月

日

经营期限：






姓名：       性别：       年龄：          职务：          

系



（投标人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

 

                                 投标人（盖章）：

日  期：  年  月  日

二、授权委托书
授 权 委 托 书

本人          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)        投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

委托代理人联系电话：              （手机号码，必填）

日期：     年     月     日
三、投标函

投标函
（招标人名称）：

1、根据已收到的          (项目名称)          招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程项目的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以人民币大写                    （¥     元）的总价承包本招标范围内的全部服务工作，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成各项服务内容，并且满足招标人工作时间要求。
3、本次投标，我方将派出项目负责人          （姓名），联系电话：          。

4、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

6、我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保按招标文件要求在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

7、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

8、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、                    （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：                                      
法定代表人或其

委托代理人（签字或盖章）：                      
电话：         传真：        
开户银行名称：                                  

开户银行帐号：                                  

日    期：          年          月          日

四、资格审查材料

说明：资格审查资料组成见投标人须知3.1款。

五、工程量清单报价表

工程量清单报价表
项目名称：江苏东方水务有限公司、江苏东欣水务有限公司污泥脱水加工服务项目

	序号
	实施主体名称
	工程量（t）
	全费用综合单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	江苏东方水务有限公司
	2000
	
	
	

	2
	江苏东欣水务有限公司
	1000
	
	
	

	合计（元）
	
	


注：具体要求详见招标文件，投标人已接受招标文件中投标报价相关要求。

投 标 人：                              （盖章）

法定代表人或其

委托代理人（签字或盖章）：                      
日    期：          年          月          日
六、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书
                         （招标人）：

我代表               （投标人）自愿参加                    （招标项目名称）的投标，保证严格遵守招投标有关法律法规和盐城的相关规定，并郑重承诺：

（一）本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都真实可信，没有弄虚作假；

（二）不组织、不参与串标围标，没有出借或挂靠资质等违法违规行为；

（三）拟派的投标项目组成员符合法律法规和盐城市的相关规定及招标文件的约定。中标后，绝不违法分包、转包；

（四）本单位如有涉及招标投标方面投诉举报，本人将在投诉书上签字，否则，招标投标行政监督部门或招标人可以不予受理；

（五）遵守相关法律、法规、规章和有关文件的规定。

如果出现违反上述承诺内容的行为，本人及本公司愿意接受招标投标行政监督部门的相关处罚。

特此承诺。

投 标 人：                              （盖章）

法定代表人或其

委托代理人（签字或盖章）：                      

日    期：          年          月          日

七、其他材料
招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。

